常环核审〔2017〕36号

关于国强镀锌110kV变电站及配套线路工程建设项目环境影响报告表的批复

江苏国强镀锌实业有限公司：

你公司报送的《国强镀锌110kV变电站及配套线路工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论和我局的限期整改通知，鉴于该输变电工程属《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中不限制类项目，符合国家产业政策，我局同意国强镀锌110kV变电站及配套线路工程项目办理环评审批手续，工程内容为：（1）建设110kV富民变电站，户外型，本期建设主变2台，容量为1×16MVA（#1）+1×63MVA（#2）;（2）建设110kV富民变至220kV旧县变架空线路，1回，线路路径长约7.9km。工程总投资4000万元，其中环保投资79.7万元。

二、认真落实《报告表》中所提出的环保措施，确保污染物达标排放，并做好以下工作：

（一）认真落实电磁污染防治措施，确保项目运行期间周围的电磁环境能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于

100μT的标准要求。

（二）确保厂界环境排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求，厂界外的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。

（三）110kV架空输电线路应达到《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的有关净空高度、防护距离的要求。

（四）变电站内生活污水接入厂区污水管网,不得外排。产生的废变压器油及含油废水应交有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

三、项目通过审批后三个月内，建设单位应按程序委托有资质单位进行监测，申请竣工环保验收。你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送溧阳市环保局，并接受其监督检查。

四、项目的性质、规模、地点和拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

常州市环境保护局

2017年6月27日

抄送：溧阳市环保局