常环核审〔2017〕38号

关于华润电力（常州钟楼）天然气分布式能源接入运河变110kV线路工程建设项目

环境影响报告表的批复

国网江苏省电力公司常州供电公司：

你公司报送的《华润电力（常州钟楼）天然气分布式能源接入运河变110kV线路工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、鉴于该输变电工程属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策。根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》确定的方案建设华润电力（常州钟楼）天然气分布式能源接入运河变110kV线路工程。工程构成及规模：建设华润电力（常州钟楼）天然气分布式能源接入运河变110kV线路，2回，线路路径总长约1.97km，其中新建同塔双回线路长约0.30km，新建110kV单回线路长约0.10km，新建110kV双回电缆（一回预留）线路长约0.22km，新建110kV双回电缆线路长约0.15km，利用现有220/110kV混压双回架设线路长约1.2km（详见《报告表》）。

二、在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放，并做好以下工作：

（一）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周围的电磁环境能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT的标准要求。

（二）项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。

（三）110kV架空输电线路应达到《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的有关净空高度、防护距离的要求。

（四）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，减少噪声、扬尘等扰民现象，降低施工对周围环境的影响。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目运行时，应按程序申请竣工环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送钟楼区环保局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

常州市环境保护局

2017年6月29日

抄送：钟楼区环保局