江苏省危险废物经营许可证申请书

申请单位名称 云禾环境科技（常州）股份有限公司  (章)

申请经营废物的类别  HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW21、HW22、HW23、HW26、HW31、HW32、HW34、

HW35、HW36、HW40、HW46、HW47、HW49、HW50

经营方式          收集、贮存

申请数量(吨/年)          5000吨/年

填报日期             2024年5月

£首次申请  ；□重新申请 ；R换证

江苏省环境保护厅制

填 写 说 明

- 申请书除最后一页（核查综合意见、省环保厅审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

- 申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

- 申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。

- 经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

- 危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。

- 申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。

申请者声明

本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。

法人代表签字：

| 申请单位名称 |  | 云禾环境科技（常州）股份有限公司 |  |  |  | 经济性质 |  | 股份有限公司（非上市） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 常州市武进区经济开发区长帆路2号 |  |  |  | 企业代码 |  | 91320412MA20W4276B |  |  |
| 经营场所地址 |  | 常州市武进经济开发区富杉路西侧、菊香路北侧 |  |  |  | 固定资产总值 |  | 150万元 |  |  |
| 注册资金 |  | 500万元 |  |  |  | 法人代表 |  | 高原 |  |  |
| 成立时间 |  | 2020年2月09日 |  |  |  | 单位总人数 |  | 8（计划） |  |  |
| 占地面积 |  | 3680平方米 |  |  |  | 建筑面积 |  | 1533.6平方米 |  |  |
| 电 话 |  | 0519-86168168 |  |  |  | 传 真 |  | 0519-86168168 |  |  |
| 电子邮箱 |  | 120441176@qq.com |  |  |  | 邮政编码 |  | 213000 |  |  |
| 联系人 |  | 唐银洁 |  |  |  | 联系人电话/手机 |  | 18951220000 |  |  |
| 单位主要负责人 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 |  | 文化 程度 | 专业 | 本专业工作年限 | 工作岗位 |

| 申 请 经 营 废 物 情 况 | 废 物 名 称 | 类别编号 | 主要化学成分 | 危险特性 | 经营数量（吨/年） | 经营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医药废物 | HW02 | / | 浸出毒性 | 5000 | 收集、贮存 |
|  | 废药物药品 | HW03 | / | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | HW06 | 高沸物、苯，甲苯 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 多环芳烃、重金属 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 乳化剂 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 精（蒸）馏残渣 | HW11 | 酸焦油、焦油渣 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 染料涂料废物 | HW12 | 重金属，苯系物 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 有机树脂类废物 | HW13 | 有机树脂 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 表面处理废物 | HW17 | 重金属等 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 含铬废物 | HW21 | 铬 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 含铜废物 | HW22 | 铜 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 含锌废物 | HW23 | 锌 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 含镉废物 | HW26 | 镉 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 含铅废物 | HW31 | 铅 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 无机氟化物废物 | HW32 | 氢氟酸 | 腐蚀性 |  | 收集、贮存 |
|  | 废酸 | HW34 | 硫酸和亚硫酸、盐酸 | 腐蚀性 |  | 收集、贮存 |
|  | 废碱 | HW35 | 氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙 | 腐蚀性 |  | 收集、贮存 |
|  | 石棉废物 | HW36 | 二氧化硅和氧化镁 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 含醚废物 | HW40 | 醚 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 含镍废物 | HW46 | 镍 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 含钡废物 | HW47 | 钡 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 其他废物 | HW49除309-001-49、900-042-49外全部 | 重金属等 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |
|  | 废催化剂 | HW50 | 有毒重金属等 | 浸出毒性 |  | 收集、贮存 |

| 主 要 经 营 设 施 及 设 备 | 名 称 | 规格型号 | 设计能力 (吨/年) | 数量 | 生产厂家/产地 | 投运日期 | 使用场所/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 叉车 | / | 3吨 | 1 |  | 2020.7 | 厂内搬运 |
|  | 电子磅 | / |  | 2 |  | 2020.7 | 入库计量 |
|  | 风机 | / | 18000m3/h | 1 | 常州千帆环保科技有限公司 | 2020.7 | 排气 |
|  | 碱喷淋+除雾器+二级活性炭吸附设施 |  | 18000m3/h | 1 | 常州千帆环保科技有限公司 | 2020.7 | 废气处理 |
|  | X-荧光光谱仪 | AFS-8220 |  | 1 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 2020.7 | 氯、硫、汞、砷、铅等元素 |
|  | 闪点测定仪 | BS-3000 |  | 1 | 上海昌吉地址仪器有限公司 | 2020.7 | 闪点 |
|  | pH检测仪 | PHS-3C |  | 1 | 上海 | 2020.7 | 腐蚀性 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 752N |  | 1 | 上海 | 2020.7 | 氰化物、总氰化物 |
|  | 氯（氟）离子测试仪 | PXS-216 |  | 1 | 上海 | 2020.7 | 氟离子 |
|  | 超声波清洗机 | KS-2200 |  | 1 | 昆山 | 2020.7 | 清洗容器 |
|  | 电子天平 | GL2204C |  | 1 | 上海 | 2020.7 | 称重 |
|  | 烘箱 | 450*400*400 |  | 1 | 上海 | 2020.7 | 水分、器皿烘干 |

废物的包装、收集 - 废物包装形式 采用20L旋盖塑料桶或200L加盖铁桶或吨桶、吨袋等进行包装，运输时再采用油布整体遮盖，并有减震措施，防止散落和泄露。 - 包装容器数量 各种塑料桶、铁桶等为周转使用，吨袋为一次性使用，均由产废单位准备。 - 废物收集工具、设施 委托具有危险货物道路运输经营许可证的单位进行运输。

废物的运输 - 废物运输方式 汽车运输。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 委托具有危险货物道路运输经营许可证的单位（常州万腾运输有限公司）进行运输，经营资质为：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，4类1项，4类2项，4类3项，5类1项， 6类1项，8类，9类，剧毒化学品、危险废物）。 3、废物运输时的应急方案和工具 危险废物的运输车辆经过主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责运输的司机通过专业培训，持有资质证明文件，承运输车辆配备与废物特征及运输量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危险废物收集运输正常化。运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆，以防运输途中发生被盗、丢失、流散等情况。运输车辆所载危险废物注明来源、性质和运往地点，中有专人押运，配备必要的应急处理器材和防护用品，如急救药箱、洗眼器、灭火器，液体废物运输车还应配备自吸泵等应急装备。押运人员应配备防护服、胶靴、长胶手套、眼罩等，运输特殊废物的车辆还应配备防毒面具。 运输过程中一旦发生事故，及时封闭现场，同时上报主管部门和相关单位——环保、公安、消防、交通等部门，针对不同情况实施处理方案，尽快妥善处理，尽可能使影响降低到最低限度。

废物的贮存/暂存 - 废物贮存/暂存方式 危废贮存的全程不对其进行拆封、倾倒、分装、混装等操作，各类危险废物于室温下贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，仓库内设置隔间隔断，根据危废的不同种类及形态分类暂存或贮存，不相容危废分区贮存，每个隔间内的危废堆放层数不超过三层，堆高不超过3m， 并粘贴符合国家相关标准的危险废物标签，符合规定要求。 - 废物贮存场所情况简述 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，仓库内设置了16个隔间，以仓库中央为界，于东西两侧并列布置两排危废隔间，根据危废的不同种类及形态分类贮存于指定隔间，收集的危废分类堆放。危废仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定要求，为防止危废渗滤液渗漏，仓库地坪采用防渗透系统，地面基层上铺200mm钢筋C30，P8混凝土层，采用 600g/m2的2mmHDPE膜，上下设置土工布保护层，上部设置12cm 厚混凝土层，表面设置4mm厚涂敷环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层，渗透系数≤10-10cm/s；仓库内墙刷界面处理剂，12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底，再用5mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆粉面，最后刷乳胶漆；室内墙裙做1m高与地坪采用相同的工法涂敷环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层，厚度不小1.5mm。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，防止渗滤液污染周围环境；并设置导流槽等渗漏液收集系统，将渗漏液收集至仓库内的事故池。 仓库内禁火，并设置禁火警示标识，配置足够数量的消防灭火器材，保证消防用水的供应，并配备有毒、可燃气体检测报警装置，并与事故通风排气系统联动，事故通风次数不少于5次/小时。 2021年3月18日公司组织验收监测报告编制单位、环评单位、环保设施设计施工单位组成验收工作组，并邀请3名专家进行“危险废物集中收集贮存项目”竣工验收，并形成验收意见，可以收集的危险废物种类包括23大类，收集规模5000吨/年以及本公司在运行过程中产生的废活性炭19.1425吨，废喷淋液19.5吨，实验室废液0.25吨，实验室废药剂瓶37个（0.008吨），废实验手套、抹布、拖把0.04吨。 本公司自身产生的废活性炭（HW49:900-039-49），废喷淋液（HW35:900-399-35）实验室废液（HW49:900-047-49）、实验室废药剂瓶（HW49:900-041-49）及废实验手套、抹布、拖把（HW49:900-041-49）存放于西-1。

废物的预处理 - 废物预处理工艺 本项目没有危废预处理工艺。 - 废物预处理设施、设备 本项目没有危废预处理工艺。

废物处置工艺及设备、设施 1、废物处置工艺 1.收集前取样检测 本项目接收的危废进厂前需经过样品分析，确认为本贮存中心允许收集的废物后，再派出车辆收运。云禾环境科技（常州）有限公司派遣专业技术人员去产废单位上门采集，判别危废类别与企业申报的是否一致以及有无其他不宜收集的限制性因素，严禁反应性、感染性及剧毒化学品进入厂区。如危险废物理化性质鉴别报告结果显示不符合收集要求，则拒收，符合要求则制定收集方案，进行收集前的准备工作。 本项目危废收集前的取样检验在项目配套的实验室内进行，本项目实验室主要对汞、砷、铅、闪点等进行检测。 2.产废单位现场收集 指派经过专业的运输及装卸人员至产废单位进行收集。危险废物在运输前按照《危险废物转移联单管理办法》以及有关规定办理转移手续，并按每批转移单的数量、品种进行交接。帮助产废单位采取科学的废物贮存措施，装运危险废物的容器根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的装置；装有危险废物的容器贴上《危险废物贮存污染物控制标准》中要求的标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性、装入日期以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 危险废物收集前需对包装容器和材料进行检查，主要检查内容如下： （1）同一容器内不能有性质不兼容物质； （2）检查包装材料的完整性，发现包装容器破损，及时采取措施清理更换； （3）检查包装材料的密封性，发现有明显异味影响的危险废物，采取更换密封性高包装容器、大桶套小桶或者将污泥桶置于捆扎的塑料袋内胆中等方式减轻异味影响； （4）检查危险废物检查标签，危险废物的包装上的标签至少有以下内容：废物产生单位、废物名称、重量、成分、危险废物特性、包装日期、接收日期； （5）检查包装材料外表残留物，发现包装容器外表面残留有废液、废渣、污泥等物质时，及时进行擦拭，沾染危险废物抹布作为危险废物一并装入其他容器内外运处置。 3.运输 本危废贮存中心的服务范围主要是常州市内，运输距离较近（一般单程不超过100km，半天可回）。危险废物的运输任务委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务，由具备常州市道路运输管理处发放道路运输经营许可证的单位运输，经营范围包括危险货物运输。驾驶员、押运员、装卸管理员均持有“危险品运输资格证”，每次运输前均再次进行有关安全知识的教育，包括所运输危险废物的性质、危险特征及处理运输途中可能发生意外事故和应采取的应急措施。危险废物装卸过程采取专业操作流程，做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出，装卸人员作业时穿着工作衣裤，佩戴耐酸碱手套、口罩等防护用品，无关人员远离作业区，作业区内配备有急救用药品若干。所有运输车辆应按规定的行走路线运输，车辆安装 GPS 定位设施，车辆的运输情况反馈回处置厂的信息平台，显示车辆所在的位置，车况等，由信息中心可以向车辆发送指令。司机应配备专用的移动式通讯工具，一旦发生紧急事故，可以及时就地报警。 运输车辆配备与废物特征及运输量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危险废物收集运输正常化。运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆，以防运输途中发生被盗、丢失、流散等情况。 针对小量危险废物的运输，运输过程中除严格遵守以上措施外，加强小量危险废物的监管，决不允许发生拆封、倾倒、分装、混装等操作。根据收集前取样检测信息，在派送运输指令时，合理分配运输任务、行走路线等，避免运转过程中造成二次污染。 4.厂内废物接收 执行危险废物转移联单制度，现场交接时核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符，并对接收的废物及时登记，将进厂废物的数量、重量等有关信息输入计算机系统。 检查包装材料的完整性、密封性和外表残留物情况，如出现不利于危废贮存的情况，采取和收集前检查相同的措施减缓不利情况的影响。 检查确认完成后，进行危险废物的装卸，装卸在危废仓库特定的装卸区完成，装卸过程遵守以下操作规范： ①装卸的工作人员在装卸之前充分了解和学习废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。 ②装卸区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的标志标识。 ③装卸区地面进行防渗处理，并设置泄漏液体导流槽等风险应急措施。 5.厂内危废贮存及仓库管理措施 危废贮存的全程不对其进行拆封、倾倒、分装、混装等操作，各类危险废物于室温下贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，仓库内设置隔间隔断，根据危废的不同种类及形态分类暂存或贮存，不相容危废分区贮存，每个隔间内的危废堆放层数不超过三层，堆高不超过3m。 危废仓库贮存现场设置专职管理人员，安装连续视频监控设施，负责对危险废物的贮存进行管理和监控，管理人员每天定时巡视仓库内危险废物的包装容器和贮存设施，发现破损立即采取措施清理更换。 所有进出危险废物建立详细的“危险废物进出台账”，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、收集日期、存放库位、出库日期及接收单位名称，并保留3年，保证危险废物无流失并彻底处置。 6.贮存危废出库 本项目的危险废物贮存周期一般为1个月，达到规定存量后转移出库，危废出库后的最终处置不属于本项目范围。最终处置去向为有资质危废处置单位。 危废出库程序如下： ①出库负责人接到由主管领导签发的出库通知单时，将出库内容通知到仓库管理人员； ②库房管理人员穿戴好必要的防护用品，按操作要求，先在本库表格上登记后，将危险废物提出库房送到指定地点； ③出库负责人复查通知单上已填写的、适当的处理处置方法，否则不予出库； ④按入库时的要求检查包装、标志、标签及数量； ⑤以上内容检验合格后，在出库通知单上签名并加盖单位出库专用章。 - 废物处置设备、设施 本项目仅进行危废的收集与暂存，不进行危废的处置，因此无废物处置相关设备、设施。

污染防治措施及防治效果 1、污染物产生情况 本项目主要废水为生活污水及初期雨水。 本项目贮存过程可能产生的废气主要为有机废气、臭气和酸性废气。 噪声的主要产生设备有叉车、运输车辆、废气处理设备风机等； 固废主要为生活垃圾、废活性炭（HW49：900-039-49）、废喷淋液（HW35：900-399-35）、实验室废液（HW49：900-047-49）、实验室废药剂瓶（HW49：900-041-49）及废实验手套、抹布、拖把（HW49：900-041-49）。 2、污染防治设施及工作原理 （1）废水：厂区实行雨、污分流原则；初期雨水进入初期雨水收集池中暂存，后期雨水经厂区内雨水管道系统收集后排入附近雨水管网；生活污水经化粪池处理后与初期雨水收集池中的初期雨水一道接入区域污水管网，最终进入武进城区污水处理厂集中处理，尾水排入采菱港。 （2）废气： ①有组织废气 危废贮存仓库常关闭，贮存隔间的各堆垛上方安装吸风管，在风机的吸引作用下，通过抽风使易挥发组分散发的气体在风机的负压吸引作用下，通过支管进入主风管，最终通入位于库房北侧的废气处理装置（碱喷淋+除雾器+二级活性炭吸附装置），实验室废气也通过支管进入废气处理装置，危废贮存废气及实验室废气经处理达标后通过15m高排气筒排放，该装置正常排风量18000 m3/h。检测结果表明，排气筒有组织排放的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾和氟化物排放浓度和速率均符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；臭气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 ②无组织废气 本项目无组织废气控制措施主要是控制危废贮存过程的异味，主要考虑采取以下措施； a、在危险废物收集阶段，派遣专业技术人员现场确认污泥的性状和异味特征，指导产废企业使用密封性能高、材质良好的包装容器盛装。 b、危险废物现场收集时、入库贮存前首先检查包装材料的密封性，发现有明显异味影响的危险废物，采取更换密封性高的包装容器、大桶套小桶、或者将污泥桶置于捆扎的塑料袋内胆中等方式减轻异味影响。然后检查包装容器外表残留物情况，发现包装容器外表面残留有污泥等物质时，及时进行擦拭处理。 c、污泥类危险废物在贮存过程中，仓库管理人员每天定时重点巡视并检查包装容器的密封性和异味影响，对巡视中发现的异味影响明显的污泥包装桶立即采取上述措施减轻影响。 d、定期对厂界恶臭气体浓度进行监测，了解本项目实际的恶臭影响，并有针对性的采取措施减轻恶臭影响。 检测结果表明，企业厂界无组织排放的氯化氢、硫酸雾和氟化物排放浓度均符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，车间外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37882-2019）中特别排放限值；无组织臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 （3）噪声： 选用了噪声较低、振动较小的设备；对强噪声源采用了弹性减振基础等降噪措施；合理布局，加强管理。 （4）固废：生活垃圾环卫部门统一收集处理； 废活性炭（HW49：900-041-49）、废喷淋液（HW35：900-399-35）、实验室废液（HW49：900-047-49）、实验室废药剂瓶（HW49：900-041-49）及废实验手套、抹布、拖把（HW49：900-041-49）交由有资质的单位进行处置。 本项目接收和自产的危险废物在仓库内为短暂的贮存过程，本项目危废贮存仓库的设计、施工和运行管理均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求执行。 3、污染防治效果（监测数据） 1、废水 表1 污水接管口水质监测结果与评价一览表 检测时间; 检测项目; 标准值①; 检 测 结 果 单位： mg/L. 污水排放口（9:39）; 污水排放口（10:40）; 污水排放口（11:41）. 2024年2月22日; pH值; 6-9（无量纲）; 7.5; 7.6; 7.5. 化学需氧量; 500; 89; 47; 32. 悬浮物; 400; 11; 13; 10. 氨氮; 45; 12.2; 1.38; 1.36. 总磷; 8; 1.72; 0.31; 0.26. 五日生化需氧量; 300; 32.4; 12.6; 11.5. 总氮; 70; 21.2; 8.25; 7.38. 备注; 1、①：标准值参照该企业排污许可证中相关标准；. 表2 雨水排放口水质监测结果与评价一览表 检测时间; 检测项目; 标准值; 检 测 结 果 单位： mg/L. 雨水排放口 （9:34）; 雨水排放口 （10:35）; 雨水排放口 （11:35）. 2024年2月22日; 化学需氧量; /; 21; 21; 23. 悬浮物; /; 6; 4; 4. 备注; /. 2、废气 表3 有组织排放废气（1#）监测结果与评价一览表 1、测试工段信息. 工段名称; 危废储存仓库及实验室产生的废气; 编 号; 1#. 治理设施名称; 碱喷淋+除雾器+两级活性炭吸附; 排气筒高度; 15米; 排气筒尺寸m; Ф0.90（出口）. 2、检测结果. 序号; 测试项目; 单 位; 排放 限值①; 检测结果. 2023年8月17日. 第一次; 第二次; 第三次. 1; 废气流量; m3/h (标态); /; 1.68×104; 1.76×104; 1.74×104. 2; 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3 (标态); 60; 2.06; 2.02; 1.99. 3; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3; 0.035; 0.036; 0.035. 4; 氯化氢排放浓度; mg/m3 (标态); 10; ND; ND; ND. 5; 氯化氢排放速率; kg/h; 0.18; -; -; -. 6; 氟化物排放浓度; mg/m3 (标态); 3; ND; ND; ND. 7; 氟化物排放速率; kg/h; 0.072; -; -; -. 8; 臭气浓度; 无量纲; 2000; 269; 229; 269. 9; 硫酸雾排放浓度; mg/m3 (标态); 5; ND; ND; ND. 10; 硫酸雾排放速率; kg/h; 1.1; -; -; -. 备注; 1、①：标准值参照该企业排污许可证中相关标准； 2、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为0.20mg/m3；氯化氢的检出限为0.20mg/m3，氟化物的检出限为0.006mg/m3； 3、“-”表示浓度低于检出限，不参与排放速率的计算。. 表4 厂界无组织排放废气监测结果与评价一览表 采样 日期; 采样地点及 采样频次; 检测结果 单位：mg/m3. 氟化物; 臭气浓度②; 硫酸雾; 氯化氢; 非甲烷总烃. 2023年8月 17日; 2#; 第一次; 1.7×10-3; 15; 0.128; 0.035; 0.54. 第二次; 1.6×10-3; 16; 0.112; ND; 0.56. 第三次; 1.8×10-3; 15; 0.127; 0.024; 0.54. 3#; 第一次; 1.6×10-3; 16; 0.114; 0.040; 0.54. 第二次; 1.7×10-3; 14; 0.122; ND; 0.59. 第三次; 1.9×10-3; 15; 0.123; 0.027; 0.59. 4#; 第一次; 1.9×10-3; 16; 0.114; ND; 0.52. 第二次; 1.8×10-3; 15; 0.124; ND; 0.63. 第三次; 1.6×10-3; 15; 0.146; 0.030; 0.46. 浓度最高值; 1.9×10-3; 16; 0.146; 0.040; 0.63. 标 准 值①; 0.02; 20; 0.3; 0.05; 4.0. 1#; 第一次; 1.5×10-3; 15; 0.131; ND; 0.53. 第二次; 1.9×10-3; 16; 0.125; 0.036; 0.52. 0.040; 第三次; 1.8×10-3; 16; 0.127; 0.034; 0.52. 备注; 1、①：标准值参照该企业排污许可证中相关标准； 2、②：臭气浓度无量纲； 3、“ND”表示未检出，氯化氢的检出限为0.020mg/m3。. 表5 厂区无组织排放废气监测结果与评价一览表 检测 时间; 采样地点及 采样频次; 检测结果 单位：mg/m3. 非甲烷总烃; /. 单次浓度; 小时均值. 2024年2月22日; 5#; 第一次; 0.31; 0.34; /. 第二次; 0.33; /. 第三次; 0.32; /. 第四次; 0.38; /. 浓度最高值; 0.38; 0.34; /. 标 准 值①; 20; 6; /. 备注; 1、①：标准值参照该企业排污许可证中相关标准；. 3、厂界噪声 表6 噪声监测结果与评价一览表 监测时间①; 监测点位; 昼间噪声dB（A）; 夜间噪声dB（A）; 标准值dB（A）. 2024年2月22日/2024年3月1日; 东厂界1#测点; 61.0; 48.9; 东、南、西、北厂界： 昼间≤65，夜间≤55. 南厂界2#测点; 60.5; 49.2. 西厂界3#测点; 61.7; 51.2. 北厂界4#测点; 60.2; 52.2. 备注; - ①：昼间监测时间为2月22日，因天气原因，夜间噪声于3月1日进行监测。排污许可证无噪声监测要求。. 4、地下水 表7 地下水监测结果与评价一览表 样品类别; 地下水. 采样日期; 2024年5月15日. 2、检测结果. 检测项目; 单位; 检 测 结 果. W1-DZ（17:12）; W1-2（17:48）; W1-1（18:39）; 检出限. 样品状态; /; 无色/无嗅; 无色/无嗅; 无色/无嗅. pH值; 无量纲; 7.2; 7.0; 7.3; /. 汞; μg/L; ND; ND; ND; 0.04. 砷; μg/L; 0.9; 0.7; 0.7; /. 硒; μg/L; ND; ND; ND; 0.04. 镉; μg/L; ND; ND; ND; 0.10. 铅; μg/L; ND; ND; ND; 1.0. 铜; mg/L; ND; ND; ND; 0.006. 锌; mg/L; ND; ND; ND; 0.004. 铁; mg/L; 0.05; 0.07; 0.04; /. 锰; mg/L; 0.009; 0.009; 0.015; /. 铝; mg/L; 0.49; 0.52; 0.47; /. 钠; mg/L; 33.1; 31.5; 32.8; /. 钡; mg/L; 0.059; 0.059; 0.061; /. 镍; mg/L; ND; ND; ND; 0.02. 六价铬; mg/L; 0.016; 0.016; 0.016; /. 氟化物; mg/L; 0.759; 0.707; 0.694; /. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND; 5.0×10-4. 硫酸盐; mg/L; 192; 193; 193; /. 亚硝酸根①; mg/L; 0.060; 0.046; 0.082; /. 硝酸根①; mg/L; 13.3; 13.5; 12.7; /. 氯化物; mg/L; 26; 27; 27; /. 碘化物; mg/L; 0.240; 0.034; 0.025; /. 色度; 度; 5; 5; 5; /. 钙和镁总量（总硬度）; mg/L; 403; 409; 399; /. 硫化物; mg/L; 0.021; 0.036; 0.043; /. 溶解性固体; mg/L; 692; 674; 670; /. 总大肠菌群; MPN/L; 1.4×105; 2.6×105; 1.4×105; /. 浊度; NTU; 0.9; 0.8; 0.6; /. 臭; /; 等级2，强度弱，一般饮用者刚能察觉; 等级2，强度弱，一般饮用者刚能察觉; 等级2，强度弱，一般饮用者刚能察觉; /. 可萃取性石油烃（C10-C40）; mg/L; ND; ND; ND; 0.01. 挥发酚; mg/L; 0.0168; 0.0138; 0.0092; /. 氨氮; mg/L; ND; ND; ND; 0.020. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.11; 0.08; 0.10; /. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.7; 3.6; 3.9; /. 肉眼可见物; /; 有; 有; 有; /. 细菌总数; CFU/ml; /; /; 2.0×105; /. 苯胺; μg/L; ND; ND; ND; 1.0. 2-氯苯酚; μg/L; ND; ND; ND; 3.3. 硝基苯; μg/L; ND; ND; ND; 1.9. 萘; μg/L; ND; ND; ND; 1.6. 苯并(a)蒽; μg/L; ND; ND; ND; 7.8. 䓛; μg/L; ND; ND; ND; 2.5. 苯并（b）荧蒽; μg/L; ND; ND; ND; 4.8. 苯并（k）荧蒽; μg/L; ND; ND; ND; 2.5. 苯并（a）芘; μg/L; ND; ND; ND; 0.5. 茚并（1,2,3-cd)芘; μg/L; ND; ND; ND; 2.5. 二苯并（ah）蒽; μg/L; ND; ND; ND; 2.5. 氯乙烯; μg/L; ND; ND; ND; 0.5. 1,1-二氯乙烯; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 二氯甲烷; μg/L; ND; ND; ND; 0.5. 反式-1,2-二氯乙烯; μg/L; ND; ND; ND; 0.3. 1,1-二氯乙烷; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 氯仿; μg/L; 0.4; 0.4; 0.4; 0.4. 1,1,1-三氯乙烷; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 四氯化碳; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 1,2-二氯乙烷; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 三氯乙烯; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 1,2-二氯丙烷; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 甲苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.3. 1,1,2-三氯乙烷; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 四氯乙烯; μg/L; ND; ND; ND; 0.2. 氯苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.2. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/L; ND; ND; 0.3; 0.3. 乙苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.3. 间,对-二甲苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.5. 邻-二甲苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.2. 苯乙烯; μg/L; ND; ND; ND; 0.2. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 1,2,3-三氯丙烷; μg/L; ND; ND; ND; 0.2. 1,4-二氯苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 1,2-二氯苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.4. 1,2,4-三氯苯; μg/L; ND; ND; ND; 0.3. 备注; 1、“ND”表示未检出； 2、①：硝酸根、亚硝酸根结果以N计。. 5、土壤 表8 土壤监测结果与评价一览表 1、样品基本信息. 样品类别; 土壤和沉积物. 采样日期; 2024年5月15日. 2、检测结果. 检测项目; 标准值; 检 测 结 果 单位：mg/kg. 云禾环境0-0.2m; 检出限. 样品状态; /; 黄棕; /. 总砷; /; 12.4; /. 总汞; /; 0.040; /. 镉; /; 0.16; /. 铅; /; 28; /. 铜; /; 32; /. 镍; /; 42; /. 六价铬; /; 1.4; /. 石油烃（C10-C40）; /; ND; 6. pH值①; /; 8.14; /. 钡; /; 188; /. 锌; /; 95; /. 2-氯苯酚; /; ND; 0.06. N-亚硝基二正丙胺; /; ND; 0.07. 硝基苯; /; ND; 0.09. 萘; /; ND; 0.09. 2-硝基苯胺; /; ND; 0.08. 3-硝基苯胺; /; ND; 0.1. 4-硝基苯胺; /; ND; 0.1. 苯并(a)蒽; /; ND; 0.1. 䓛; /; ND; 0.1. 苯并（b）荧蒽; /; ND; 0.2. 苯并（k）荧蒽; /; ND; 0.1. 苯并（a）芘; /; ND; 0.1. 茚并（1,2,3-cd)芘; /; ND; 0.1. 二苯并（ah）蒽; /; ND; 0.1. 氯甲烷; /; ND; 0.0010. 氯乙烯; /; ND; 0.0010. 1,1-二氯乙烯; /; ND; 0.0010. 丙酮; /; 0.0716; 0.0013. 二氯甲烷; /; ND; 0.0015. 反式-1,2-二氯乙烯; /; ND; 0.0014. 1,1-二氯乙烷; /; ND; 0.0012. 顺式-1,2-二氯乙烯; /; ND; 0.0013. 氯仿; /; ND; 0.0011. 1,1,1-三氯乙烷; /; ND; 0.0013. 四氯化碳; /; ND; 0.0013. 苯; /; ND; 0.0019. 1,2-二氯乙烷; /; ND; 0.0013. 三氯乙烯; /; ND; 0.0012. 1,2-二氯丙烷; /; ND; 0.0011. 甲苯; /; 0.0014; 0.0013. 1,1,2-三氯乙烷; /; ND; 0.0012. 四氯乙烯; /; ND; 0.0014. 氯苯; /; ND; 0.0012. 1,1,1,2-四氯乙烷; /; ND; 0.0012. 乙苯; /; ND; 0.0012. 间,对-二甲苯; /; ND; 0.0012. 邻-二甲苯; /; ND; 0.0012. 苯乙烯; /; ND; 0.0011. 1,1,2,2-四氯乙烷; /; ND; 0.0012. 1,2,3-三氯丙烷; /; ND; 0.0012. 1,4-二氯苯; /; ND; 0.0015. 1,2-二氯苯; /; ND; 0.0015. 备 注; 1、①：pH值无量纲；.

预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 - 废物分析的主要仪器、设备及分析项目 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量(台/套); 用途. 1; 叉车; /; 1台; 厂内运输. 2; 电子磅; /; 2 台; 称重. 3; X-荧光光谱仪; /; 1台; 氯、硫、汞、砷、铅等. 4; 闪点测定仪; /; 1台; 闪点检测. 5; pH检测仪; /; 1台; 腐蚀性检测. 6; 紫外可见分光光度计; /; 1台; 氰化物检测. 7; 氯（氯）离子测试仪; /; 1台; 氯、氯离子检测. 8; 超声波清洗机; /; 1台; 清洗容器. 9; 电子天平; /; 1台; 称重. 10; 烘箱; /; 1台; 水分、器皿烘干. 11; 玻璃器皿; /; 若干; /. 12; 碱喷淋+除雾器+二级活性炭吸附设施; 18000m3/h; 1 套; 废气处理. - 安全、保卫措施 采用警示标志，废弃物分类堆放； 设置监控系统，加强安全管理； 危险废物有专人负责并建立进出台账； 仓库内安装有火灾报警系统、有毒气体报警系统、尾气处理系统等，并配备充足灭火器等消防器材； 加强设备的维护和定期检修，确保设备安全运行； 车间配有环保和安全生产管理员，公司领导定期和随机对生产现场进行检查，对隐患苗头及时采取措施。 - 内部检查监督管理措施 公司成立由总经理担任组长的检查监督管理小组，制定了相关环境保护管理制度、危废仓库管理责任制度及相关操作规程等，建立了危废管理相关台账，并定期检查相关台账及危废收集贮存等情况，并每天在江苏省危险废物动态管理系统中进行申报，严格按照国家法律法规及相关规章制度严格要求所有人员，保证各项环保措施符合标准。 - 人员培训及持证上岗情况 公司制定了职工培训计划，公司将对管理人员及其他员工每季度进行一次培训，发生各类危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。采取的方式为课堂教学、综合讨论、现场讲解等。 每年进行一次应急综合演练，主要针对泄漏、中毒、火灾、爆炸、水、电中断等为主要内容，提高公司员工的应急处置能力； 特殊工种必须持证上岗。 - 意外突发事故应急措施 组建应急救援队伍，组织实施和演练，做到人员落实，岗位责任明确，救援设备齐全； 制定意外突发事故应急措施，如在运输、生产过程中发生意外事故，按预定方案进行； 风险事故一旦发生，除了启动公司应急预案进行内部保障外，为防止污染事故的扩大，进行区域联合应急，各级指挥部分别负责组织实施开发区、风险企业、车间的事故应急救援工作，并承担逐层上报工作。造成对居民有危害，或者对环境造成污染，除采取积极应急措施外，及时通报可能受到污染危害的单位及居民，并配合调查处理。 - 环境监测措施 年度自行监测内容见下表 表6-1 废气污染源监测内容一览表 序号; 污染源类型; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 测试要求; 备注. 1; 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 记录设施、工况、生产负荷等; /. 臭气浓度. 氯化氢. 硫酸雾. 氟化物. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/半年. 2; 有组织废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年. 臭气浓度. 氯化氢. 硫酸雾. 氟化物. 表6-2 废水污染源监测内容一览表 序号; 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 测试要求; 备注. 1; 生活污水、初期雨水; DW001; pH; 1次/季; 记录工况、生产负荷等; /. 氨氮. 化学需氧量. 五日生化需氧量. 总磷. 悬浮物. 2; 雨水; YS001; 化学需氧量; 1次/月; 每月有流动水排放时开展一次监测，若监测一年无异常，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。. 悬浮物. 表6-3 土壤污染源监测内容一览表 序号; 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 测试要求; 备注. 1; 土壤; 厂区附近; 总汞; 1次/年; 记录工况、生产负荷等; /. 总镉. 铬（六价）. 总砷. 总铅. 总镍. 总铜. 四氯化碳. 氯仿. 氯甲烷. 1，1-二氯乙烷. 1，2-二氯乙烷. 1，1-二氯乙烯. 顺-1，2-二氯乙烯. 反-1，2-二氯乙烯. 二氯甲烷. 1，2-二氯丙烷. 1，1，1，2-四氯乙烷. 1，1，2，2-四氯乙烷. 四氯乙烯. 1，1，1-三氯乙烷. 1，1，2-三氯乙烷. 三氯乙烯. 1，2，3-三氯丙烷. 氯乙烯. 苯. 氯苯. 1，2-二氯苯. 1，4-二氯苯. 乙苯. 苯乙烯. 甲苯. 间二甲苯+对二甲苯. 邻二甲苯. 硝基苯. 苯胺. 2-氯酚. 苯并[a]蒽. 苯并[a]芘. 苯并[b]荧蒽. 苯并[k]荧蒽. 䓛. 二苯并[a，h]蒽. 茚并[1，2，3-cd]芘. 萘. 表6-4 地下水污染源监测内容一览表 序号; 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 测试要求; 备注. 1; 地下水; 厂区外地下水上下游; pH; 1次/半年; 记录工况、生产负荷等; /. 高锰酸盐指数（耗氧量）. 氨氮. 硝酸盐. 总铅. 总镉. 六价铬. 溶解性总固体. 总铜. 总锌. 氰化物. 氟化物. 硫酸盐（以SO42-计）. 氯化物（以Cl-计）. 亚硝酸盐. 总硬度. 硫化物. 色. 嗅和味. 浑浊度. 肉眼可见物. 铁. 锰. 铝. 挥发性酚类. 阴离子表面活性剂. 钠. 总大肠菌群. 菌落总数. 碘化物. 汞. 砷. 硒. 三氯甲烷. 四氯化碳. 苯. 甲苯. 以上监测项目委托有资质的环境监测单位进行监，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门。 - 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 公司每年提供应急专项经费，用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训等费用。并已在中国平安财产保险股份有限公司投保了环境责任险，用于事故发生后的救护、检测、清消等善后处理费用。如发生意外突发事件，造成对人员及环境的损害，接受相关部门处理意见，赔偿经济损失。

周边环境简述及地理位置图 云禾环境科技（常州）股份有限公司危险废物集中收集贮存点位于常州市武进经发区富杉路西侧，菊香路北侧，东面紧邻富杉路，隔富杉路东面为威世特汽车部件(常州)有限公司；西面空地，再往西为腾龙路；南面为空地；北面与富杉路垃圾转运站相邻。

厂区布局说明及平面布置图 危废贮存仓库贮存面积为986.4 m2，贮存区长约54.2 m，宽约18.2m。考虑到每类危险废物的特性不尽相同，性质不相容的危险废物不宜贮存在同一区域，因此项目对危险废物进行分类、分区域贮存，将仓库贮存区分隔为16个隔间，具体分隔方案如下：以仓库中央为界，于东西两侧并列布置两排危废隔间，隔间大小 6m（一跨的长度）×6m，两排隔间中间预留一条叉车作业通道，宽6m；一共可设置16个隔间。 本公司产生的废活性炭（HW49 900-039-49）、废喷淋液（HW35 900-399-35）、实验室废液（HW49 900-047-49）、实验室废药剂瓶（HW49 900-041-49）及废实验手套、抹布、拖把（HW49 900-041-49）存放于西-1。

考核综合意见： 年 月 日

省环境保护厅审批意见： （章） 年 月 日